四川投资大厦外幕墙玻璃维修更换邀请公告

四川省投资集团有限责任公司（以下简称川投集团）现拟对所属四川投资大厦外层幕墙玻璃损坏部分进行维修更换。本项目采用密封报价、竞争性谈判方式，选择确定实施单位，邀请有相关资质符合要求的单位参加。

- 一、川投集团基本情况

川投集团是四川省人民政府授权的国有资产经营主体、重点建设项目的融资主体和投资主体之一，省国资委管理的国有重点骨干企业。公司注册地为成都市武侯区临江西路1号。

二、四川投资大厦基本情况

四川投资大厦位于成都市高新区天泰路112号，属开放式办公类写字楼,由南北两栋塔楼和裙楼组合而成。地下3层，地面上南楼22层，局部23层；北楼20层，局部21层，大厦高度90米，外立面玻璃幕墙总面积约31500m2。

三、工作内容：

1、四川投资大厦外层幕墙玻璃如出现破碎损坏，维修中选单位接报后及时到现场采取安全防护措施，消除安全隐患，并对破碎玻璃进行更换安装。

要求：自接报幕墙玻璃破碎损坏之时起12小时内到场完成安全措施防护，30天内完成破碎玻璃更换安装（含定制/购、运输等），玻璃品质不得低于现用玻璃品质。

2、对玻璃幕墙或雨棚因结构胶老化开裂等原因导致玻璃幕墙、雨棚渗漏水的补胶维修。

3、对室外幕墙玻璃五金件老化、锈蚀引起的玻璃活动窗不能开启及关闭的维修（不包含室内维修）。

四、对申请人报名资格需交验的材料：

1、年检合格具备独立法人资格的、能承担建筑幕墙工程施工的企业营业执照（复印件盖鲜章）。

2、有效建筑幕墙工程专业施工、维修二级资质（及以上）同时具备高空作业工程专业承包二级（及以上）资质。

3、有效的企业安全生产许可证（复印件盖鲜章）。

五、申请单位需要注意的事项：

1、申请单位报价书内容包括：

（1）报价表（不得高于控制价）清单附后。

（2）独立法人资格、承担建筑幕墙工程施工的企业营业执照。

（3）有效的建筑幕墙工程专业施工、维修二级（及以上）资质证、高空作业工程专业承包二级（及以上）资质证、作业人员高空作业证及意外保险凭证。

（4）有效的安全生产许可证。

（5）主要玻璃的品牌、材质说明、出厂合格证、国家安全有关玻璃质量监督中心检验报告等。

（6）完成该项目施工方案及流程。

2、报价书装袋密封，封口须密封并加盖单位公章。申请报价书包含的材料均加盖鲜章的复印件等。

3、邀请人提供的资料和数据仅用作参考，申请单位应通过现场查勘对这些项目、资料进行进一步核实，并对由此作出的分析、推理和判断负责。现场踏勘测量、差旅及食宿等费用自理。

六、报名时间、地点、方式

1、凡有意参加的申请人，从邀请函公告发布之日起，于2018年8月9日17:00时前（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9:00时至12:00时，下午13:00时至17:00时（北京时间），持独立法人资格的营业执照、建筑幕墙资质、安全生产许可证，到四川省成都市高新区天泰路112号（四川投资大厦）1楼大厅物业办公室登记报名、领取统一格式报价表及查勘现场。

2、联系人：李兴庆、王江   电话：028-65036005

3、竞争性谈判时间及地点：

时间：另行通知。

地点：四川省成都市武侯区临江西路1号1316室。

四川省投资集团有限责任公司

2018年8月6日